Apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes

2012.gada 22.marta lēmumu Nr.4/1

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2012.GADA 22.MARTA

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.12-10

„ĒKU NUMERĀCIJAS UN IELU NOSAUKUMU NORĀŽU IZVIETOŠANAS KĀRTĪBA JELGAVAS PILSĒTĀ”

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 16.punktu un 43.panta pirmās daļas 5.punktu un 7.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šo noteikumu mērķis ir noteikt ēku numerācijas un ielu nosaukumu norāžu dizainu un izvietošanas kārtību Jelgavas pilsētā.

2. Šie noteikumi attiecas uz visu Jelgavas pilsētas administratīvo teritoriju, neatkarīgi no zemes un ēku piederības.

3. Ēku numerācijas un ielu nosaukuma norādēm ir jābūt labā tehniskā un vizuālā stāvoklī ar skaidri salasāmiem uzrakstiem.

II. Ēku numerācijas norādes izvietojums

4. Numerācijas norādes pie ēkām izvieto un uztur kārtībā ēku īpašnieki, valdītāji vai apsaimniekotāji.

5. Pie katras ēkas jābūt vismaz vienai numerācijas norādei, kas izvietojama uz ēkas ielas fasādes.

6. Ja ēka atrodas iekškvartālā, numerācijas norāde izvietojama uz fasādes, kura redzama no galvenās pieejas (piebrauktuves).

7. Ja ēkas fasādes pavērstas pret vairākām ielām vai ēkai ir vienādas nozīmes ieejas vairākās fasādēs, numerācijas norāde izvietojama uz adresē norādītās fasādes.

8. Ja ēka atrodas ar atkāpi no apbūves līnijas, ēkas numerācijas norāde izvietojama uz žoga vai atsevišķa staba.

9. Ēkas numerācijas norāde izvietojama 2,0 – 3,0 m augstumā no zemes pie ēkas ielas fasādes labajā pusē (skatoties uz ēkas fasādi) 30 cm attālumā no ēkas stūra.

10. Ēkas numerācijas norādi nedrīkst izvietot uz ieejas portāliem, pilastriem, kolonnām, apmalēm un citām arhitektoniskām detaļām.

11. Ja ēkas sarežģītā arhitektoniskā veidojuma dēļ nav iespējams izpildīt prasības par ēkas numerācijas norādes izvietošanu, tās izvietojums atsevišķi jāsaskaņo Jelgavas pilsētas domes administrācijas Būvvaldē.

III. Ielu nosaukumu norādes izvietojums

12. Ielu nosaukumu norādes izvieto un uztur kārtībā Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūra „Pilsētsaimniecība”, bet privātīpašumā esošo ielu nosaukumu norādes izvieto un uztur kārtībā to īpašnieki.

13. Ielas nosaukuma norādi izvieto uz katras šķērsielas stūra ēkas 2,5 – 3,0 m augstumā no zemes un 30 cm attālumā no ēkas stūra. Ja ēka atrodas ar atkāpi no apbūves līnijas, ielas nosaukuma norādi izvieto uz žoga vai atsevišķi stāvoša staba.

14. Ja ēkas sarežģītā arhitektoniskā veidojuma dēļ nav iespējams izpildīt prasības par ielas nosaukuma norādes izvietošanu, tad tās izvietojums atsevišķi jāsaskaņo Jelgavas pilsētas domes administrācijas Būvvaldē.

IV. Dizaina un informācijas prasības ēku numerācijas un

ielu nosaukumu norādēm

15. Uz katras ēkas, kurai piešķirta adrese, jāizvieto ēkas numerācijas norāde, uz kuras norāda:

15.1. ielas nosaukumu;

15.2. ēkas numuru atbilstoši piešķirtajai adresei;

15.3. ēkas piederību:

15.3.1. „Pašvaldības īpašums”;

15.3.2. „Valsts īpašums”;

15.3.3. „Privātīpašums”;

15.3.4. „Kopīpašums” (valsts un pašvaldības, valsts un privātīpašums, pašvaldības un privātīpašums);

15.3.5. ja vēlas konkretizēt īpašnieka personu, tad norāda ēkas īpašnieka vārda pirmo burtu un uzvārdu vai juridiskās personas nosaukumu atbilstoši ierakstam zemesgrāmatā.

16. Ēku numerācijas un ielu nosaukumu norādes jāizstrādā saskaņā ar paraugu (1.pielikums un 2.pielikums).

17. Ielas nosaukuma norādē kvartāla robežās norāda attiecīgās ielas nosaukumu un ēku numerācijas secību, ko raksturo numerācijas pieaugošā virzienā vērsta bulta.

V. Saistošo noteikumu izpildes kontrole un administratīvā atbildība

par saistošo noteikumu pārkāpšanu

18. Kontroli pār šo saistošo noteikumu izpildi nodrošina Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Jelgavas  pilsētas pašvaldības policija”.

19. Par šo saistošo noteikumu pārkāpšanu tiek piemērots brīdinājums vai naudas sods - fiziskām personām līdz divdesmit latiem, juridiskām personām līdz simt latiem.

VI. Noslēguma jautājumi

20. Norādes, kas neatbilst šo saistošo noteikumu prasībām, nomaināmas līdz 2014.gada 31.decembrim.

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks				 	A.Rublis

1. pielikums

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012.gada 22.marta

saistošajiem noteikumiem Nr. 12-10

„Ēku numerācijas un ielu nosaukumu

norāžu izvietošanas kārtība Jelgavas pilsētā”

Jelgavas pilsētas ēku numerācijas norādes  plāksnes paraugs

250

300

1. Zīmes plāksnes izmēri

250X300 mm

2. Materiāls un apdare

Cinkots skārds (1mm), presēts reljefs, četri urbumi Ø 4mm

3. Krāsas

Pamatne – krāsu kods RAL 3004 purpurs

Apmale, teksts – balta atstarojoša līmplēve (3M Scotchlite)

4. Fonts

Helvetica Condended Bold (horizontal scale 85%)

Lielo burtu augstums 26 mm

Ciparu augstums 122 mm

300

450

1. Zīmes plāksnes izmēri

300X450 mm

2. Materiāls un apdare

Cinkots skārds (1mm), presēts reljefs, četri urbumi Ø 4mm

3. Krāsas

Pamatne – krāsu kods RAL 3004 purpurs

Apmale, teksts – balta atstarojoša līmplēve (3M Scotchlite)

4. Fonts

Helvetica Condended Bold (horizontal scale 85%)

Lielo burtu augstums 42 mm

Ciparu augstums 192 mm

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks				 	A.Rublis

2. pielikums

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012.gada 22.marta

saistošajiem noteikumiem Nr.12-10

„Ēku numerācijas un ielu nosaukumu

norāžu izvietošanas kārtība Jelgavas pilsētā”

Jelgavas pilsētas ielu nosaukumu norāžu zīmju plāksnes paraugs

600 ... 1100 mm

170  mm

1. Zīmes plāksnes izmēri

170 (augstums) X 600...1100 (garums) mm

2. Materiāls un apdare

Cinkots skārds (1mm), presēts reljefs, četri urbumi Ø 4mm

3. Krāsas

Pamatne – krāsu kods RAL 3004 purpurs

Apmale, teksts – balta atstarojoša līmplēve (3M Scotchlite)

4. Fonts

Helvetica Condended Bold (horizontal scale 85%), burtu augstums 80mm

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks				 	A.Rublis