Jelgavā 2019.gada 25.jūlijā (prot. Nr.9, 7p.)

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2019.GADA 25. JŪLIJA

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.19-17

“PAR DECENTRALIZĒTO KANALIZĀCIJAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS UN UZSKAITES KĀRTĪBU JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBĀ”

Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma

6.panta ceturtās daļas 5.punktu un piekto daļu

Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumu Nr.384

"Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu

apsaimniekošanu un reģistrēšanu" 6.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1.   Saistošie noteikumi nosaka:

1.1. Jelgavas pilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) administratīvajā teritorijā esošo decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku vai valdītāju pienākumus;

1.2. decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzēju (turpmāk – asenizatori) reģistrācijas un uzskaites kārtību;

1.3. decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontroles un uzraudzības kārtību;

1.4. minimālo biežumu notekūdeņu un/vai nosēdumu izvešanai no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām;

1.5. administratīvo atbildību par šo noteikumu neievērošanu.

- Saistošie noteikumi attiecas uz visām fiziskām un juridiskām personām Pašvaldības administratīvajā teritorijā, kuru īpašumā vai valdījumā ir decentralizētās kanalizācijas sistēmas.

II. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja pienākumi

- Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja pienākumi, papildus normatīvajos aktos noteiktajam ir:

  - iesniegt Pašvaldības administrācijas klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgava, 131. kab. vai nosūtīt elektroniski uz e-pastu dome@dome.jelgava.lv normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā:

    - (viena) mēneša laikā pēc decentralizētās kanalizācijas sistēmas lietošanas uzsākšanas pirmreizējo decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas pieteikumu, kuru sagatavo atbilstoši Pašvaldības tīmekļvietnē www.jelgava.lv pieejamajai pieteikuma veidnei;

    - līdz kārtējā gada 1. aprīlim atbilstoša komersanta izsniegtu rakstveida apliecinājuma (akta) kopiju par iepriekšējā kalendārajā gadā (ja ražotāja, būvnieka vai atbilstoša komersanta izsniegtajā tehniskajā dokumentācijā nav noteikts citādi) veikto decentralizētās kanalizācijas sistēmas tehnisko apkopi, par tās tehnisko stāvokli un norādījumiem tās ekspluatācijā, ja nekustamajā īpašumā tiek ekspluatētas rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5m3/diennaktī (turpmāk - rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas);

  - nodrošināt vidē novadīto notekūdeņu kvalitātes atbilstību saistošo noteikumu 1. pielikumā noteiktajām prasībām;

  - nodrošināt Pašvaldības pilnvarotai personai piekļuvi decentralizētās kanalizācijas sistēmas apsekošanai;

  - uzrādīt Pašvaldības pilnvarotai personai:

    - decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanas darījumu apliecinošu dokumentu;

    - šo noteikumu 3.1.2. apakšpunktā minēto rakstveida apliecinājumu (aktu).

III. Asenizatoru reģistrācijas un uzskaites kārtība

- Asenizators, kas vēlas sniegt asenizācijas pakalpojumus Pašvaldības administratīvajā teritorijā, reģistrējas Pašvaldības administrācijā, iesniedzot:

  - pieteikumu, kas sagatavots atbilstoši Pašvaldības tīmekļvietnē www.jelgava.lv pieejamajai veidnei, apliecinot, ka, pieteikuma iesniegšanas dienā, asenizatoram Latvijas Republikā nav nodokļu parādu, tai skaitā, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

  - kravas komercpārvadājumu licences vai pašpārvadājumu sertifikāta kopiju, kas apliecina, ka asenizators ir tiesīgs veikt kravas autopārvadājumus Latvijas Republikas teritorijā, izņemot, ja pakalpojums tiks sniegts ar traktortehniku, izmantojot asenizācijas mucu;

  - transportlīdzekļa, ar kuru faktiski tiks sniegti asenizācijas pakalpojumi, reģistrācijas apliecības kopiju;

  - līguma, kas noslēgts ar notekūdeņu attīrīšanas ietaišu vai specializēto notekūdeņu pieņemšanas vietu īpašnieku/-iem kopiju.

- Šo noteikumu 4. punktā minēto pieteikumu asenizators var iesniegt personīgi Pašvaldības administrācijas klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11, Jelgava, 131. kab. vai nosūtīt elektroniski uz e-pastu dome@dome.jelgava.lv normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā.

- Pašvaldības administrācija pārbauda asenizatora iesniegto dokumentu atbilstību šo notikumu 4. punkta prasībām, nepieciešamības gadījumā pieprasot uzrādīt dokumentu oriģinālus, un, ja asenizators ir iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus, 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā reģistrē asenizatoru, publicē informāciju Pašvaldības tīmekļvietnē www.jelgava.lv un nosūta reģistrācijas paziņojumu asenizatoram.

- Ja asenizators atkārtoti 1 (viena) gada laikā tiek sodīts par šo noteikumu pārkāpšanu, Pašvaldības administrācija anulē asenizatora reģistrāciju, dzēš par to ziņas Pašvaldības tīmekļvietnē www.jelgava.lv un nosūta paziņojumu asenizatoram. Asenizatoram ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas iesniegt Pašvaldības pilnvarotai personai šo noteikumu 9.3. apakšpunktā noteikto informāciju par periodu līdz reģistrācijas anulēšanas dienai.

- Asenizators ir tiesīgs apstrīdēt reģistrācijas anulēšanas faktu Jelgavas pilsētas domē, Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā, taču tas neatbrīvo asenizatoru no šo noteikumu 9.3. apakšpunktā noteiktās informācijas iesniegšanas.

- Prasības asenizatoram:

  - pēc decentralizētās kanalizācijas sistēmas notekūdeņu un/vai nosēdumu savākšanas asenizators aizpilda darījumu apliecinošu dokumentu, kurā uzrādīta pakalpojumu sniegšanas adrese, dati par savākto notekūdeņu un/vai nosēdumu daudzumu, pakalpojumu sniegšanas datums un asenizatora rekvizīti;

  - visus sniegtos asenizācijas pakalpojumus, atbilstoši Asenizācijas pakalpojumu aktiem, asenizators elektroniski uzskaita Asenizācijas pakalpojumu uzskaites žurnālā (2. pielikums);

  - asenizators līdz kārtējā gada 1. februārim elektroniski, rediģējamo failu formātā, Pašvaldības pilnvarotai personai iesniedz Asenizācijas pakalpojumu uzskaites žurnālu par iepriekšējā kalendārajā gadā izvesto notekūdeņu un/vai nosēdumu apjomu;

  - asenizatoram ir pienākums asenizācijas transportlīdzekli, ar kuru faktiski tiks sniegti asenizācijas pakalpojumi, aprīkot ar globālās pozicionēšanas kontroles sistēmu (turpmāk - GPS), un nodrošināt Pašvaldības operatīvās informācijas centram piekļuvi pie GPS datiem caur portālu, nosūtot pieejas lietotāja vārdu un paroli uz e-pastu poic@poic.jelgava.lv;

  - asenizatoram ir pienākums pēc Pašvaldības pilnvarotās personas pieprasījuma uzrādīt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas darījumu apliecinošus dokumentus un Asenizācijas pakalpojumu uzskaites žurnālu.

IV. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontroles un uzraudzības kārtība

- Pašvaldības pilnvarotā persona ir tiesīga:

  - pārbaudīt decentralizētas kanalizācijas sistēmas reģistrācijas pieteikumā ietvertās informācijas atbilstību un, nepieciešamības gadījumā, veikt informācijas precizēšanu, 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā par to paziņojot decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam vai valdītājam;

  - saskaņojot ar decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieku vai valdītāju, piekļūt un pārbaudīt decentralizēto kanalizācijas sistēmu;

  - pārbaudīt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanas faktu apliecinošu dokumentu esamību;

  - pieprasīt decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam vai valdītājam:

    - veikt decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto un/vai vidē novadāmo notekūdeņu un/vai nosēdumu analīzes akreditētā laboratorijā. Izdevumus, kas saitīti ar analīžu veikšanu sedz:

      - Pašvaldības pilnvarotā persona, ja decentralizētās kanalizācijas sistēmā uzkrāto un/vai vidē novadāmo notekūdeņu analīzēs netiek konstatētas vielas, kuras neatbilst normatīvo aktu prasībām par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī;

      - decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks, ja decentralizētās kanalizācijas sistēmā uzkrāto un/vai vidē novadāmo notekūdeņu analīzēs tiek konstatētas vielas, kuras neatbilst normatīvo aktu prasībām par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī.

    - lai novērstu videi nodarāmo kaitējumu veikt decentralizētās kanalizācijas sistēmas ārpuskārtas apkopi, pārbūvi vai jaunas decentralizētās kanalizācijas sistēmas izbūvi vai uzstādīšanu, vai pieslēgties centralizētajai kanalizācijas sistēmai.

V. Minimālais biežums notekūdeņu un/vai nosēdumu izvešanai

- Decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrātie notekūdeņi un/vai nosēdumi ir jāizved uz centralizētā kanalizācijas sistēmā speciāli izveidotajām notekūdeņu pieņemšanas vietām.

- Notekūdeņu un/vai nosēdumu izvešanas biežums no notekūdeņu krājtvertnēm, ir nosakāms saskaņā ar formulu:

A = B/C, kur:

A - notekūdeņu krājtvertnes izvešanas reizes gadā, rezultātu noapaļojot uz veseliem skaitļiem;

B - decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas pieteikumā norādītais kopējais ūdens patēriņš gadā objektā;

C -  notekūdeņu krājtvertnes tilpums kubikmetros.

- Ja pielietojot šo noteikumu 12. punktā esošo formulu, notekūdeņu un/vai nosēdumu izvešanas biežums no notekūdeņu krājtvertnēm ir mazāks par vienu reizi gadā, tad minimālais notekūdeņu un/vai nosēdumu izvešanas biežums no dzīvojamās mājas, un/vai objekta, kurā tiek veikta saimnieciskā darbība, ir viena reize gadā.

- Minimālais notekūdeņu un/vai nosēdumu izvešanas biežums no septiķa ir viena reize gadā.

- Minimālais notekūdeņu, nosēdumu un/vai dūņu izvešanas biežums no rūpnieciski izgatavotām attīrīšanas iekārtām ir nosakāms saskaņā ar iekārtas ražotāja vai būvnieka izdoto tehnisko dokumentāciju par šo iekārtu ekspluatāciju vai atbilstoša komersanta rakstveida atzinumu par iekārtas ekspluatācijas nosacījumiem.

VI. Atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu

- Par saistošo noteikumu neievērošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu:

  - fiziskām personām līdz 350,00 eiro;

  - juridiskām personām līdz 1400,00 eiro.

- Noteikumu izpildes kontroli nodrošina Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Jelgavas pilsētas pašvaldības policija".

- Administratīvais sods noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no pienākuma novērst pārkāpumu, kā arī no pārkāpuma rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas.

VII. Noslēguma jautājumi

- Pašvaldības administratīvajā teritorijā esoša nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs līdz 2019. gada 31. decembrim Pašvaldības administrācijas klientu apkalpošanas centrā, atbilstoši Pašvaldības tīmekļvietnē www.jelgava.lv pieejamajai veidnei, iesniedz pirmreizējo decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas pieteikumu.

- Šo noteikumu 3.1.1. apakšpunkts stājas spēkā ar 2020. gada 1. janvāri.

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs						A.Rāviņš

Jelgavas pilsētas pašvaldības

2019.gada 25.jūlija saistošo noteikumu Nr.19-17

“Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas

un uzskaites kārtību Jelgavas pilsētas pašvaldībā”

1.pielikums

Prasības vidē novadāmajiem notekūdeņiem Jelgavas pilsētā, attiecībā uz bioloģisko skābekļa patēriņu, ķīmisko skābekļa patēriņu suspendētajām vielām, kopējo slāpekli un kopējo fosforu

| Nr.p.k. | Parametrs | Maksimālā koncentrācija |
| --- | --- | --- |
| 1. | Bioķīmiskais skābekļa patēriņš (BSP5) | 25 mg/l |
| 2. | Ķīmiskais skābekļa patēriņš (ĶSP) | 125 mg/l |
| 3. | Suspendētās vielas – kopējais daudzums | mazāk nekā 35 mg/l |
| 4. | Kopējais fosfors (Pkop) | 2 mg/l |
| 5. | Kopējais slāpeklis (Nkop) | 15 mg/l |

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs						A.Rāviņš

Jelgavas pilsētas pašvaldības

2019.gada 25.jūlija saistošo noteikumu Nr.19-17

“Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas

un uzskaites kārtību Jelgavas pilsētas pašvaldībā”

2.pielikums

Asenizācijas pakalpojumu reģistrācijas žurnāls

| Pakalpojumu sniedzējs __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pakalpojuma sniegšanas gads _____________ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakalpojuma pieteikums |  |  |  |  | Pakalpojuma izpilde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Piezīmes |  |  |
| N.p.k./ Kvīts Nr. |  | Pakalpojuma sniegšanas datums, laiks |  |  | Klienta adrese (jānorāda arī pilsēta) | Savākto notekūdeņu un/vai nosēdumu daudzums (m³) |  |  |  | Notekūdeņu un/vai nosēdumu noliešanas vieta |  |  |  | Transp. reģ. Nr. |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  | 7 |  |  |
|  |  |  |  |  | Kopā | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs										A.Rāviņš