## Apgaismojuma klases aprēķins

### Mātera ielas Zirgu ielas krustojums (P2)

1.tab. Vērtēšanas lauks gājēju pāreja_1/ Izolīnijas(L) Lux

2.tab. Vērtēšanas lauks gājēju pāreja_2/ Izolīnijas(L) Lux

3.tab. Rezultātu kopsavilkums (P2)

| Nr. | Pāreja | Pozīcija (m) | Eav (lx) | Emin (lx) | Emax (lx) | U0 | Emin/Emax |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pāreja 1 | (37.50, 25.00, 0.00) | 12 | 5.57 | 20 | 0.46 | 0.28 |
| 2 | Pāreja 2 | (62.50, 25.00, 0.00) | 11 | 4.70 | 18 | 0.44 | 0.26 |

|  | Eav (lx) | Emin (lx) | Eav (lx) | Emin (lx) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faktiskas aprēķinātas vērtības: | 12 | 5.57 | 11 | 4.70 |
| Faktiskas vērtības atbilstoši klasei: | ≥ 10.00 ≤ 15.00 | ≥ 2.00 | ≥ 10.00 ≤ 15.00 | ≥ 2.00 |
| Izpildās/neizpildās: | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ |

Vizualizācija

Aprēķins tika veikts ar programmas DIALux 4.12 palīdzību. Programma ir bezmaksas, to var lejuplādēt http://www.dial.de/DIAL/en/dialux/download.html. Aprēķinā ir izmantota Philips gaismekļa BGP214 ECO81/740 DW fotometrijas dati.

### Rīgas iela, gājēju pāreja (C0)

1.tab. Vērtēšanas lauks gājēju pāreja_1/ Izolīnijas(L) Lux

3.tab. Rezultātu kopsavilkums (C0)

| Nr. | Pāreja | Pozīcija (m) | Eav (lx) | Emin (lx) | Emax (lx) | U0 | Emin/Emax |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pāreja 1 | (50.00, 25.00, 0.00) | 57 | 36 | 79 | 0.63 | 0.46 |

|  | Eav (lx) | U0 (lx) |
| --- | --- | --- |
| Faktiskas aprēķinātas vērtības: | 57 | 0.63 |
| Faktiskas vērtības atbilstoši klasei: | ≥ 50.00 | ≥ 0.40 |
| Izpildās/neizpildās: | ۷ | ۷ |

Aprēķins tika veikts ar programmas DIALux 4.12 palīdzību. Programma ir bezmaksas, to var lejuplādēt http://www.dial.de/DIAL/en/dialux/download.html. Aprēķinā ir izmantota Philips gaismekļa BGP322 T35 ECO57-3S/740 DP-R fotometrijas dati.

Vizualizācija

### Rīgas ielas Kalnciema ceļa krustojums (P2)

1.tab. Vērtēšanas lauks gājēju pāreja_1/ Izolīnijas(L) Lux

3.tab. Rezultātu kopsavilkums (P2)

| Nr. | Pāreja | Pozīcija (m) | Eav (lx) | Emin (lx) | Emax (lx) | U0 | Emin/Emax |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pāreja 1 | (28.10, 25.00, 0.00) | 13 | 4.27 | 20 | 0.32 | 0.22 |

|  | Eav (lx) | Emin (lx) |
| --- | --- | --- |
| Faktiskas aprēķinātas vērtības: | 13 | 4.27 |
| Faktiskas vērtības atbilstoši klasei: | ≥ 10.00 ≤ 15.00 | ≥ 2.00 |
| Izpildās/neizpildās: | ۷ | ۷ |

Aprēķins tika veikts ar programmas DIALux 4.12 palīdzību. Programma ir bezmaksas, to var lejuplādēt http://www.dial.de/DIAL/en/dialux/download.html. Aprēķinā ir izmantota Philips gaismekļa CGP431 FG CDO-TT100W OR P3 fotometrijas dati.

Vizualizācija

### Satiksmes iela, gājēju pāreja (C0)

1.tab. Vērtēšanas lauks gājēju pāreja_1/ Izolīnijas(L) Lux

3.tab. Rezultātu kopsavilkums (C0)

| Nr. | Pāreja | Pozīcija (m) | Eav (lx) | Emin (lx) | Emax (lx) | U0 | Emin/Emax |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pāreja 1 | (50.00, 25.00, 0.00) | 56 | 36 | 77 | 0. 64 | 0.47 |

|  | Eav (lx) | U0 (lx) |
| --- | --- | --- |
| Faktiskas aprēķinātas vērtības: | 56 | 0.47 |
| Faktiskas vērtības atbilstoši klasei: | ≥ 50.00 | ≥ 0.40 |
| Izpildās/neizpildās: | ۷ | ۷ |

Aprēķins tika veikts ar programmas DIALux 4.12 palīdzību. Programma ir bezmaksas, to var lejuplādēt http://www.dial.de/DIAL/en/dialux/download.html. Aprēķinā ir izmantota Philips gaismekļa BGP322 T35 ECO57-3S/740 DP-R fotometrijas dati.

Vizualizācija

### Skautu iela gājēju pāreja (C2)

1.tab. Vērtēšanas lauks gājēju pāreja_1/ Izolīnijas(L) Lux

3.tab. Rezultātu kopsavilkums (C2)

| Nr. | Pāreja | Pozīcija (m) | Eav (lx) | Emin (lx) | Emax (lx) | U0 | Emin/Emax |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pāreja 1 | (50.00, 25.00, 0.00) | 26 | 14 | 33 | 0.55 | 0.42 |

|  | Eav (lx) | U0 (lx) |
| --- | --- | --- |
| Faktiskas aprēķinātas vērtības: | 26 | 0.55 |
| Faktiskas vērtības atbilstoši klasei: | ≥ 20.00 | ≥ 0.40 |
| Izpildās/neizpildās: | ۷ | ۷ |

Aprēķins tika veikts ar programmas DIALux 4.12 palīdzību. Programma ir bezmaksas, to var lejuplādēt http://www.dial.de/DIAL/en/dialux/download.html. Aprēķinā ir izmantota Philips gaismekļa SGS102 SON-TPP100W MR fotometrijas dati.

Vizualizācija

.