## UKTLKT
GALVENO DARBU APJOMI
ŪDENSAPGĀDES, SAIMNIECISKĀS UN LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS IZBŪVEI
Nr.p.k. | Veicamais darbs, materiāli un to tehniskais raksturojums | Mērvienība | Skaits | Piezīme
ĀRĒJĀ ŪDENSAPGĀDE - Ū1
1 | Ūdensvada trases nospraušana | m | 228
2 | PE ūdensvada caurule Dn63, PN10, tās montāža tranšejā ~1,8 m dziļumā | m | 115
3 | PE ūdensvada caurule Dn110, PN10, tās montāža tranšejā ~1,8 m dziļumā | m | 113
4 | Šķeltās, divdaļīgās kabeļu apvalkcaurules Ø110 (esošo kabeļu aizsardzībai) montāža | m | 15
5 | Esošo kabeļu, gāzes vada un citu komunikāciju atšurfēšana | vieta | 11
6 | Šķērsojumi ar esošajām, turpmāk ekspluatācijā izmantojamām,komunikācijām | vieta | 11
7 | Trejgabals Dn110 x 63, montāža | kompl. | 2
8 | Esošo kabeļu un cauruļvadu nostiprināšana un aizsardzība uz būvniecības laiku, šķērsošanas vietā iemontējot apvalkcaurulē vai koka kārbā un iekarot pār tranšeju pārliktā sijā | m | 14
9 | Pieslēgums pie esošās ūdens mērītāja akas | kompl. | 1
10 | Esošo, turpmāk neizmantojamo ūdensvada cauruļvadu demontāža | m | 228
11 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana ar adatfiltriem rakšanas zonā (ja nepieciešams) | m | 228
12 | Tranšeju un būvbedru rakšana, ietverot grunts izvešanu uz atbērtni un visi ar to saistītie darbi, tai skaitā segumu demontāža | m3 | 533
13 | Smilts no jauna pievesta (drenējoša Kf > 1 m/dnn) pamatnes ierīkošanai zem Ū1cauruļvadiem, akām un apbēruma veidošana virs cauruļvadiem, ietverot noblīvēšanu | m3 | 180
14 | Grunts tranšeju aizbēršanai (smilts, drenējoša Kf> 1m/dnn; sablīvējama, bez organikas piejaukumiem,) ietverot būvbedru aizbēršanu, kā arī grunts noblīvēšanu pa slāņiem tranšejas platumā 1,5 m | m3 | 345
15 | Liekās, aizbēršanai neizmantojamās grunts izvešana un utilizācija | m3 | 180
16 | Esošā bruģa seguma demontāža/montāža, ieskaitot smilts pamatnes segumu u.c. | m2 | 40
17 | Seguma atjaunošana (bez bruģa) | m2 | 416
18 | Bortakmeņu atjaunošana | m | 4
19 | Izbūvētā ūdensvada pārbaude, presēšana 10 atm., hlorēšana u.c. darbi, saistīti ar jauna ūdensvada, un uzskaites mezglu pārbaudēm un nodošanu | m | 228
20 | Esošo koku aizsardzība (pagaidu aizsegšana ar dēļiem 2,5 m augstumā u.c.) | gab | 4
21 | Citi neuzskaitītie papildus materiāli Ū1 sistēmai | kompl. | 1
ĀRĒJĀ KANALIZĀCIJA - K1
1 | Kanalizācijas trases nospraušana | m | 31.3
2 | PP kanalizācijas caurule Dn160,SN8, tās montāža tranšejā ~1,7 m dziļumā | m | 31.3
3 | Rūpnieciski ražotas, hermētiskas, pašenkurojošas plastmasas kanalizācijas skatakas Ø1000/625, aprīkota čuguna korpusu un vāku, slodze 40t, H=1,8 montāža | kompl. | 4
4 | Rūpnieciski ražotas, hermētiskas, pašenkurojošas plastmasas kanalizācijas skatakas Ø400, aprīkota čuguna korpusu un vāku, slodze 40t, H=1,8 montāža | kompl. | 1
5 | Šķērsojumi ar esošajām, turpmāk ekspluatācijā izmantojamām,komunikācijām | vieta | 2
6 | Esošās, turpmāk neizmantojamās kanalizācijas cauruļvadu demontāža | m | 110.5
7 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana ar adatfiltriem rakšanas zonā (ja nepieciešams) | m | 31.3
8 | Tranšeju un būvbedru rakšana, ietverot grunts izvešanu uz atbērtni un visi ar to saistītie darbi, tai skaitā segumu demontāža | m3 | 270
9 | Smilts no jauna pievesta (drenējoša Kf > 1 m/dnn) pamatnes ierīkošanai zem K1cauruļvadiem, akām un apbēruma veidošana virs cauruļvadiem, ietverot noblīvēšanu | m3 | 95
10 | Grunts tranšeju aizbēršanai (smilts, drenējoša Kf> 1m/dnn; sablīvējama, bez organikas piejaukumiem,) ietverot būvbedru aizbēršanu, kā arī grunts noblīvēšanu pa slāņiem tranšejas platumā 1,5 m | m3 | 175
11 | Liekās, aizbēršanai neizmantojamās grunts izvešana un utilizācija | m3 | 95
12 | Izbūvētās kanalizācijas hidrostatiskā pārbaude 0,5 bāri, u.c. darbi, saistīti ar jaunas kanalizācijas pārbaudēm un nodošanu | m | 121
13 | Seguma atjaunošana | m2 | 242
14 | Citi neuzskaitītie papildus materiāli K1 sistēmai | kompl. | 1
ĀRĒJĀ LIETUS KANALIZĀCIJA - K2 (ZEM BASKETBOLA LAUKUMA)
1 | Lietus kanalizācijas trases snospraušana | m | 110
2 | PP kanalizācijas caurule Dn200,SN8, tās montāža tranšejā ~1,7 m dziļumā | m | 110
3 | Rūpnieciski ražotas, hermētiskas, pašenkurojošas plastmasas kanalizācijas skatakas Ø400, aprīkota čuguna korpusu un vāku, slodze 40t, H=1,8 montāža | kompl. | 2
4 | Esošo kabeļu un cauruļvadu nostiprināšana un aizsardzība uz būvniecības laiku, šķērsošanas vietā iemontējot apvalkcaurulē vai koka kārbā un iekarot pār tranšeju pārliktā sijā | m | 3
5 | Šķērsojumi ar esošajām, turpmāk ekspluatācijā izmantojamām,komunikācijām | vieta | 1
6 | Esošās, turpmāk neizmantojamās lietus kanalizācijas cauruļvadu demontāža | m | 5
7 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana ar adatfiltriem rakšanas zonā (ja nepieciešams) | m | 110
8 | Tranšeju un būvbedru rakšana, ietverot grunts izvešanu uz atbērtni un visi ar to saistītie darbi, tai skaitā segumu demontāža | m3 | 245
9 | Smilts no jauna pievesta (drenējoša Kf > 1 m/dnn) pamatnes ierīkošanai zem K2 cauruļvadiem, akām un apbēruma veidošana virs cauruļvadiem, ietverot noblīvēšanu | m3 | 85
10 | Grunts tranšeju aizbēršanai (smilts, drenējoša Kf> 1m/dnn; sablīvējama, bez organikas piejaukumiem,) ietverot būvbedru aizbēršanu, kā arī grunts noblīvēšanu pa slāņiem tranšejas platumā 1,5 m | m3 | 160
11 | Liekās, aizbēršanai neizmantojamās grunts izvešana un utilizācija | m3 | 85
12 | Seguma atjaunošana | m2 | 220
13 | Citi neuzskaitītie papildus materiāli K2 sistēmai | kompl. | 1
ĀRĒJĀ LIETUS KANALIZĀCIJA - K2 (ZEM AUTOMAŠĪNU STĀVLAUKUMA)
1 | Lietus kanalizācijas trases snospraušana | m | 33
2 | PP kanalizācijas caurule Dn200,SN, tās montāža tranšejā ~1,7 m dziļumā | m | 33
3 | Rūpnieciski ražotas, hermētiskas, pašenkurojošas plastmasas kanalizācijas skatakas Ø400, aprīkota čuguna korpusu un vāku, slodze 40t, H=1,8 montāža | kompl. | 1
4 | Rūpnieciski ražotas, hermētiskas, pašenkurojošas plastmasas gūlijas Ø400, aprīkota čuguna korpusu un resti, slodze 40t, H=1,8 montāža | kompl. | 2
5 | Esošo kabeļu un cauruļvadu nostiprināšana un aizsardzība uz būvniecības laiku, šķērsošanas vietā iemontējot apvalkcaurulē vai koka kārbā un iekarot pār tranšeju pārliktā sijā | m | 18
6 | Šķērsojumi ar esošajām, turpmāk ekspluatācijā izmantojamām komunikācijām | vieta | 7
7 | Esošās, turpmāk neizmantojamās lietus kanalizācijas cauruļvadu demontāža | m | 5
8 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana ar adatfiltriem rakšanas zonā (ja nepieciešams) | m | 33
9 | Tranšeju un būvbedru rakšana, ietverot grunts izvešanu uz atbērtni un visi ar to saistītie darbi, tai skaitā segumu demontāža | m3 | 85
10 | Smilts no jauna pievesta (drenējoša Kf > 1 m/dnn) pamatnes ierīkošanai zem K2 cauruļvadiem, akām un apbēruma veidošana virs cauruļvadiem, ietverot noblīvēšanu | m3 | 25
11 | Grunts tranšeju aizbēršanai (smilts, drenējoša Kf> 1m/dnn; sablīvējama, bez organikas piejaukumiem,) ietverot būvbedru aizbēršanu, kā arī grunts noblīvēšanu pa slāņiem tranšejas platumā 1,5 m | m3 | 60
12 | Liekās, aizbēršanai neizmantojamās grunts izvešana un utilizācija | m3 | 25
13 | Seguma atjaunošana | m2 | 66
14 | Citi neuzskaitītie papildus materiāli K2 sistēmai | kompl. | 1
DRENĀŽA - DR1
1 | Lietus kanalizācijas un drenāžas trases snospraušana | m | 460
2 | PP kanalizācijas caurule Dn200,SN, tās montāža tranšejā ~1,7 m dziļumā | m | 30
3 | Rūpnieciski ražotas, hermētiskas, pašenkurojošas plastmasas kanalizācijas skatakas Ø400, aprīkota čuguna korpusu un vāku, H=1,8 montāža | kompl. | 1
4 | Rūpnieciski ražotas, hermētiskas, plastmasas kanalizācijas skatakas Ø200, aprīkota vāku, montāža | kompl. | 1
5 | PP drenāžas caurule Dn110 ar perforāciju, aptīta ar kokosa tinumu, iebūve tranšejā | m | 430
6 | Esošo kabeļu un cauruļvadu nostiprināšana un aizsardzība uz būvniecības laiku, šķērsošanas vietā iemontējot apvalkcaurulē vai koka kārbā un iekarot pār tranšeju pārliktā sijā | m | 3
7 | Šķērsojumi ar esošajām, turpmāk ekspluatācijā izmantojamām,komunikācijām | vieta | 1
8 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana ar adatfiltriem rakšanas zonā (ja nepieciešams) | m | 460
9 | Tranšeju un būvbedru rakšana, ietverot grunts izvešanu uz atbērtni un visi ar to saistītie darbi, tai skaitā segumu demontāža | m3 | 900
10 | Filtrējošas grunts ierīkošanai zem/ap K2 un DR1cauruļvadiem, akām un apbēruma veidošana virs cauruļvadiem, ietverot noblīvēšanu | m3 | 900
11 | Liekās, aizbēršanai neizmantojamās grunts izvešana un utilizācija | m3 | 900
12 | Savienojumi, trejgabali, līkumi u.c., montāža | kompl. | 1
13 | Seguma atjaunošana | m2 | 290
14 | Citi neuzskaitītie papildus materiāli K2 un DR1 sistēmai | kompl. | 1
Piezīmes:
1. Būvdarbu un materiālu apjoms var tikt precizēts būvniecības laikā un to komplektāciju veikt saskaņā ar ražotājfirmas un LR normatīvo aktu nosacījumiem;
2. Būvdarbu apjomos norādītās ražotājfirmas dotas kā kvalitātes paraugs;
3. Saskaņojot ar Pasūtītāju, ekspluatējošo organizāciju un projektētāju, iespējams izmantot analogas kvalitātes jebkura cita ražotāja materiālus;
4. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā, un tie var tikt precizēti būvdarbu laikā;
5. Grunts darbi un to apjomi aprēķināti, pieņemot, ka cauruļvadus tranšejā izbūvēs ar stiprinājumiem, pieņemot tranšejas platumu - 1,5m, pabēruma slāņa biezumu - 0,15m un apbēruma slāņa biezumu - 0,15m. Tranšejas aizbēršanai paredzēts izmantot izstrādāto grunti, kas atbilst tranšeju aizbēršanas prasībām (grunti, kas nav piemērota ir jānomaina). Segumu atjaunošanas darbi veicami saskaņā ar projekta lapā LKT-9 dotajām norādēm;
6. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju;
7. Demontāžas darbu apjomus precizēt būvdarbu veikšanas laikā;
8. Izstrādājot piedāvājumu, būvuzņēmējam rūpīgi jāpārskata projekts un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un darbi, bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām atbilstoša veikšana pilnā apjomā;
9. Darbu veikšanas laikā, nepieciešamības gadījumā uztādīt ceļa zīmes, iepriekš konsultējoties ar Pasūtītāju;
10. Lielumi, kas apzīmēti ar "*", jāprecizē būvniecības laikā dabā uz vietas.
Sagatavoja: |  |  | J.Voicehovičs