Iekārtu un materiālu specifikācija

| Nr. | Apzīm. | Iekārtas vai materiāla | Mērvie- | Dau- | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.k. | plānā | nosaukums | nība | dzums |  |
|  | D | Dūmu detektors NB-338-2 | gab | 12 |  |
| 1 | S | Siltuma detektors NB-323-2 | gab | 7 |  |
| 2 | R | Trauksmes poga FP/3RD | gab | 3 |  |
| 3 | SGS | Sirēna iekšējā AH03127S | gab | 4 |  |
| 4 |  | Ventilācijas atslēgšanas relejs | gab | 1 |  |
| 5 |  | Kabelis J-YY 1x2x0.8 | m | 410 |  |
| 6 |  | Kabelis EUROSAFE 2x8/10 | m | 180 |  |
| 7 |  | Vecās sistēmas detektoru demontāža | gab | 1 |  |
| 8 |  | Ugunsdrošs blīvējamais materiāls | gab | 1 |  |
| 9 |  | Instalācijas materiāli | kompl | 1 |  |