## Ventilācija
Specifikācija
Darba nosaukums |  | Ventilācijas sistēmas izbūve
Darbu veikšanas objekts |  | Jelgavas 2. pamatskolas virtuves vinkāršota atjaunošana
Objekta adrese |  | Sarmas iela 2, Jelgava.
N.p.k. | Kods | Nosaukums | Mērv. | Daudz.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Ventilacija
1. |  | PN-1
1.1. | KOMFORT EC DE4000-21 | Gaisa apstrādes iekārta ar vadības iznēsējamo pulti, Blauberg Ventilatoren GmbH | kpl. | 1
1.2. | GV 100 | Gaisa vads | m | 4
1.3. | GV 125 | Gaisa vads | m | 5
1.4. | GV 160 | Gaisa vads | m | 9
1.5. | GV 200 | Gaisa vads | m | 19
1.6. | GV 315 | Gaisa vads | m | 6
1.7. | GV 400 | Gaisa vads | m | 12
1.8. | BFU 45 200 | Līkums 45 | gab. | 4
1.9. | BFU 90 100 | Līkums 90 | gab. | 1
1.10. | BFU 90 125 | Līkums 90 | gab. | 1
1.11. | BFU 90 160 | Līkums 90 | gab. | 3
1.12. | BFU 90 200 | Līkums 90 | gab. | 8
1.13. | BFU 90 315 | Līkums 90 | gab. | 2
1.14. | BFU 90 400 | Līkums 90 | gab. | 7
1.15. | TCPU 125-125 | Trejgabals ar gumijām | gab. | 1
1.16. | TCPU 160-125 | Trejgabals ar gumijām | gab. | 1
1.17. | TCPU 200-160 | Trejgabals ar gumijām | gab. | 2
1.18. | TCPU 200-200 | Trejgabals ar gumijām | gab. | 1
1.19. | TCPU 315-200 | Trejgabals ar gumijām | gab. | 2
1.20. | TCPU 315-315 | Trejgabals ar gumijām | gab. | 2
1.21. | TCPU 400-200 | Trejgabals ar gumijām | gab. | 2
1.22. | TCPU 400-400 | Trejgabals ar gumijām | gab. | 1
1.23. | 400/315 | Sānu pievienojums ar gumiju | gab. | 1
1.24. | 400/400 | Sānu pievienojums ar gumiju | gab. | 1
1.25. | RCLU 125-100 pressed | Pāreja ar gumijām | gab. | 1
1.26. | RCLU 160-125 pressed | Pāreja ar gumijām | gab. | 1
1.27. | RCLU 200-160 pressed | Pāreja ar gumijām | gab. | 2
1.28. | RCLU 315-160 | Pāreja ar gumijām | gab. | 1
1.29. | RCLU 315-200 | Pāreja ar gumijām | gab. | 4
1.30. | RCLU 400-200 | Pāreja ar gumijām | gab. | 2
1.31. | RCLU 400-315 | Pāreja ar gumijām | gab. | 2
1.32. | DN400 | Āra reste, ieņemšanai | gab. | 1
1.33. | TCA-160 (C) | Pieplūdes difuzors, HALTON | gb. | 1
1.34. | TCA-200(C) | Pieplūdes difuzors, HALTON | gb. | 2
1.35. | 1000x1800x300 | Virtuves nosūcēs kape, nerūsējošā tērauda ar tauku filtriem | kpl. | 2
1.36. | URH100 | Nosūces difuzors, HALTON | gb. | 1
1.37. | URH125 | Nosūces difuzors, HALTON | gb. | 2
1.38. | URH160 | Nosūces difuzors, HALTON | gb. | 3
1.39. | DN400 | Āra reste, izmēšanai | gab. | 1
1.40. | IRIS 125 | Droseļvārsts | gab. | 2
1.41. | IRIS 160 | Droseļvārsts | gab. | 3
1.42. | IRIS 200 | Droseļvārsts | gab. | 7
1.43. | IRIS 315 | Droseļvārsts | gab. | 3
1.44. | GD 400/900 | Apaļie trokšņu slāpētāji | gab. | 2
1.45. |  | Gaisa vadu fasondaļas, stiprinājumi, palīgmateriāli | kpl. | 1
1.46. |  | Elektromateriāli | kpl. | 1
PN-2
1. | VENTO Expert A50-1 S Pro | Gaisa apstrādes iekārta ar vadības iznēsējamo pulti, Blauberg Ventilatoren GmbH | kpl. | 12
2. | 110mm | Atvērumu urbšana | kpl. | 12
3. |  | Elektromateriāli | kpl. | 1
N1
1. | SILEO 100SH | Sadzīves tipa ventilātors ar taimeri un mitruma sensoru, Blauberg Ventilatoren GmbH | kpl. | 2
2. | GV 100 | Gaisa vads | m | 3
3. | GV 125 | Gaisa vads | m | 6
4. | BFU 90 100 | Līkums 90 | gab. | 3
5. | BFU 90 125 | Līkums 90 | gab. | 4
6. | TCPU 125-100 | Trejgabals ar gumijām | gab. | 1
7. | RCLU 125-100 pressed | Pāreja ar gumijām | gab. | 1
8. | RCLU 200-125 pressed | Pāreja ar gumijām | gab. | 1
9. | DN200 | Āra reste, izmēšanai | gab. | 1
10. |  | Elektromateriāli | kpl. | 1