Zonu saraksts

| Zona | stāvs | Telpas nosaukums |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Sporta zāle, kabineti Nr. 98., 97., foajē, vējtveris. |
| 2 | 1 | Kabineti Nr. 92, 93, dušas, sporta skolotāja kabinets. |
| 3 | 1 | Meiteņu ģērbtuves, zēnu ģerbtuves. |
| 4 | 1 | Apkopējas telpa, kāpņu telpas foajē pie sporta zāles. |
| 5 | 1 | Kabineti Nr. 29, 28, 27, ģērbtuve. |
| 6 | 1 | Ģērbtuve, kabineti Nr. 34, 35, foajē pie galvenās ieejas. |
| 7 | 1 | Kabineti Nr. 31, 30, 29. |
| 8 | 1 | Kabineti Nr. 39, 40, 41. |
| 9 | 1 | Gaitenis (9), bufete(1,5), ēdamzāle (1,4), skolotāju ēdamzāle (2,5). |
| 10 | 1 | Palīgtelpas (2,4)(3,4), virtuve (4,4). |
| 11 | 1 | Kabinets Nr. 38, elektrosadale, mazā ēdamzāle. |
| 12 | 1 | Kabinets Nr. 42, kāpņu telpa, palīgtelpa. |
| 13 | 1 | Trauksmes pogas 1. stāvā. |
| 14 | 1 | Trauksmes poga gaitenis (9) |
| 15 | 1 | 2. stāvs kabineti pa labi. |
| 16 | 2 | Kabineti Nr. 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 54, WC, 51, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 2. stāva gaitenis. |
| 17 | 3 | Kabineti Nr. 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, garais gaitenis ar kāpņu telpu, WC. |
| 18 | 3 | Kabineti Nr. 62, 63, 64, 00, 65, 66, 67, WC, foajē, mazā gaiteņa kāpņu telpa. |
| 19 | 3 | Trauksmes poga 3. stāva foajē, garais gaitenis. |
| 20 | 3 | Trauksmes poga 3. stāva mazais gaitenis. |
| 21 | 4 | Kabineti Nr. 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, foajē, garais gaitenis ar kāpņu telpu. |
| 22 | 4 | Aktu zāle ar skatuvi. |
| 23 | 4 | kabineti Nr. 87, 88, gaitenis, kāpņu telpa, WC pie skatuves. |
| 24 | 4 | Trauksmes pogas 4. stāva foajē, garais gaitenis. |
| 25 | 4 | trauksmes pogas 4. stāva aktu zālē, gaitenī pie skatuves kāpņu telpas. |
| 26 | 5 | Kabinets Nr. 90, noliktavas, kāpņu telpa. |
| 27 | 5 | Kabineti Nr. 104, 106, 107, 109, gaitenis. |
| 28 | 5 | Kabineti Nr. 103, 105, 108, kāpņu telpa. |
| 29 | 5 | Trauksmes pogas 5. stāvā abās kāpņu telpās. |
| 30 | 1 | Garderobe (9,4), Gaitenis (11,4), kabinets(12,4), noliktava (13,4) |
| 31 | 1 | Trauksmes pogas ēdamzāle (1,4), gaitenis (11,4). |
| 32 |  |  |