Jelgavā, 2024. gada 24. oktobrī (prot. Nr.13, 4p.)

**JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2024. GADA 24. OKTOBRA SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.24-33**

**“GROZĪJUMI Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019. gada 25. JŪLIJA saistošajos noteikumos Nr.19-17 “PAR DECENTRALIZĒTO KANALIZĀCIJAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS UN UZSKAITES KĀRTĪBU JELGAVAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBĀ”**

*Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma*

*6.panta ceturtās daļas 5.punktu un piekto daļu,*

*Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumu Nr.384*

*„Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu*

*apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 6.punktu*

1. Izdarīt Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr.19-17 „Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā” (turpmāk – noteikumi) (Latvijas Vēstnesis, 2019, 193.; 2020, 68.; 2022, 178. nr.) šādus grozījumus:
   1. svītrot 3.2.apakšpunktu;
   2. izteikt 10.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

„10.4. pamatotu aizdomu gadījumā pieprasīt decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam vai valdītājam:

10.4.1. veikt vidē novadāmo notekūdeņu analīzes akreditētā laboratorijā. Izdevumus, kas saistīti ar analīžu veikšanu, sedz:

10.4.1.1. Pašvaldības pilnvarotā persona, ja no rūpnieciski ražotām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām vidē novadāmo notekūdeņu analīzēs netiek konstatēti piesārņojošo vielu koncentrāciju pārsniegumi, kas neatbilst normatīvo aktu prasībām par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī;

10.4.1.2. decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks, ja no rūpnieciski ražotām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām vidē novadāmo notekūdeņu analīzēs tiek konstatēti piesārņojošo vielu koncentrāciju pārsniegumi, kas neatbilst normatīvā akta prasībām par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī.”;

* 1. svītrot 1.pielikumu.

1. Noteikumi piemērojami ar 2024.gada 1.decembri.

Domes priekšsēdētāja vietniece R.Vectirāne