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Latvijas Republika
Jelgavas valstspilsētas pašvaldība
Iedzīvotāju līdzdalības ūdenssaimniecības infrastruktūras izbūves un pārbūves izvērtēšanas komisija
Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, tālrunis: 63005576, e-pasts: pasts@jelgava.lv
Sēdes protokols
Jelgavā
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Iedzīvotāju līdzdalības ūdenssaimniecības infrastruktūras izbūves un pārbūves izvērtēšanas komisija darbojas pamatojoties uz 24.03.2026. rīkojumu Nr.51-ri, Par iedzīvotāju līdzdalības ūdenssaimniecības infrastruktūras izbūves un pārbūves izvērtēšanas komisijas sastāva apstiprināšanu. 

15.06.2026.										Nr.2/2026

Sēdi sasauc un atklāj: plkst.12.00
Sēdi slēdz: plkst. 12.45
Sēde ir slēgta un notiek attālināti.

Sēdi vada: Komisijas priekšsēdētājs Jelgavas valstspilsētas pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības jautājumu programmā M.Štāls
Sēdi protokolē: Komisijas sekretāre Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Administratīvā departamenta Lietvedības nodaļas lietvede Būvvaldē I.Petrokaite
Sēdē piedalās: Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Pilsētsaimniecība” vadītāja vietnieks S.Liepiņa
Sēdē piedalās komisijas locekļi:
A.Ziemelis –       Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Inženierbūvju
                           un ģeodēzijas nodaļas vadītājs;
J.Zajankovskis - Jelgavas valstspilsētas pašvaldības “Centrālā pārvalde” Attīstības un
                           pilsētplānošanas departamenta vadītāja vietnieks, Infrastruktūras projektu
                           pārraudzības nodaļas vadītājs;
T.Valtere –         SIA “Jelgavas Ūdens” Tehniskās daļas vadītāja.

DARBA KĀRTĪBA

1. Iesniegumu prioritārā vērtējuma secības apstiprināšana.
2. Dažādi.

1. Iesniegumu prioritārā vērtējuma secības apstiprināšana.

Debatēs piedalās komisijas locekļi M.Štāls, S.Liepiņa, A.Ziemelis, J.Zajankovskis, T.Valtere. Tiek apspriesta, izskatīta un izvērtēta sagatavotā Iedzīvotāju līdzdalības ūdenssaimniecības infrastruktūras izbūves un pārbūves projektu kopsavilkuma tabula (skat. pievienoto tabulu Pielikumā xls.formātā). Par kanalizācijas tīklu 1.līnija 9S – 1.līnija 21 iesniegumu izvērstā diskusijā, kurā nolēma, ka, saistībā ar ārējās elektroapgādes tīkla pieslēgumu nepieciešamību sūkņu stacijai, jābūt  Būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk – BIS) akceptētai būvniecības ieceres dokumentācijai līdz 2026.gada 6.septembrim. Termiņa neizpildes gadījumā nepieciešams iepirkumu sludināt atsevišķi pēc 3 mēnešiem un iekļaut nākošā gada budžetā.

Atklāti balsojot ar 5 balsīm: PAR – M.Štāls, S.Liepiņa, A.Ziemelis, J.Zajankovskis, T.Valtere, PRET – nav, ATTURAS – nav.
Komisija nolemj: 
Atbalstīt iesniegto projektu kopsavilkuma tabulu tālākai virzībai Pašvaldības domes lēmuma pieņemšanai.




Komisijas priekšsēdētāja vietniece					S.Liepiņa

Sekretāre								I.Petrokaite
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ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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